CUMPLIMIENTO DEL CTE

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (HR)

EXIGENCIA BÁSICA HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

| Tabiquería: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Características |  |
|  | en proyecto | exigido |
| Tabique de una hoja, con revestimiento | m (kg/m²)= 99.6 |  |
|  | RA (dBA) = 36.5 | ³ 33 |
| Tabique de una hoja, con revestimiento | m (kg/m²)= 111.1 |  |
|  | RA (dBA) = 36.5 | ³ 33 |
| Tabique de una hoja, con revestimiento | m (kg/m²)= 122.6 |  |
|  | RA (dBA) = 36.5 | ³ 33 |

| Elementos de separación verticales entre: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto emisor | Recinto receptor | Tipo | Características |  | Aislamiento acústico |  |
|  |  |  |  |  | en proyecto | exigido |
| Cualquier recinto no perteneciente | Protegido | Elemento base |  |  | No procede |  |
| a la unidad de uso(1) |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos no comparten |  | Trasdosado |  |  |  |  |
| puertas ni ventanas) |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |
| a la unidad de uso(1) |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |
| o ventanas) |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Elemento base |  |  | No procede |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |
| De actividad |  | Elemento base |  |  | No procede |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente | Habitable | Elemento base |  |  | No procede |  |
| a la unidad de uso(1) |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos no comparten |  | Trasdosado |  |  |  |  |
| puertas ni ventanas) |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |
| a la unidad de uso(1)(2) |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |
| o ventanas) |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Elemento base |  |  | No procede |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |
| (si los recintos |  |  |  |  |  |  |
| comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |
| o ventanas) |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Elemento base |  |  | No procede |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |
| De actividad (si |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |
| los recintos comparten |  |  |  |  |  |  |
| puertas o ventanas) |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |
| (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario |  |  |  |  |  |  |

| Elementos de separación horizontales entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto emisor |  |  | Recinto receptor |  | Tipo | Características |  | Aislamiento acústico |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | en proyecto |  |  | exigido |  |  |
| Cualquier recinto |  |  | Protegido |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |  |  |
| no perteneciente a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la unidad de uso(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  |  |  |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  |  |  |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto |  |  | Habitable |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |  |  |
| no perteneciente a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la unidad de uso(1) |  |  |  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  |  |  |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  |  |  |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruido exterior |  | Recinto receptor |  | Tipo |  |  |  |  | Aislamiento acústico |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | en proyecto |  |  | exigido |  |  |
| Ld = | 60 dBA | Protegido (Estancia) |  | Parte ciega: |  |  |  |  | D2m,nT,Atr = | 30 dBA |  | ³ | 30 dBA |  |
|  |  |  |  | Fachada revestida con sistema SATE, sin cámara de aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Huecos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ventana de doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 PLANITHERM XN F5 4/4/4 ¨SAINT GOBAIN¨ con capa de baja emisividad térmica incorporada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

| Tipo de cálculo | Emisor | Recinto receptor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo | Planta | Nombre del recinto |
| Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior |  | Protegido | Planta baja | Salón - Comedor (Salón / Comedor) |

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto